## 重點尺寸
| SAMPLE-PRODUCT-001 |  |  |  | MOLD-A | Demo Template for Dimension Quality Analyzer
| 規格 | 正公差 | 負公差 | 圖示位置 | 球標 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 量測方式
Length | 100 | 0.1 | -0.1 | A-1 | DIM-001 | 100.02 | 99.98 | 100.05 | 99.95 | 100.01 | CMM
Width | 50 | 0.08 | -0.08 | A-2 | DIM-002 | 50.03 | 49.97 | 50.01 | 50.02 | 49.99 | CMM
Height | 25 | 0.05 | -0.05 | B-1 | DIM-003 | 25.01 | 24.98 | 25.02 | 24.99 | 25 | CMM
Diameter | 12.5 | 0.03 | -0.03 | B-2 | DIM-004 | 12.51 | 12.49 | 12.5 | 12.48 | 12.52 | Caliper
Radius | 5 | 0.02 | -0.02 | C-1 | DIM-005 | 5.01 | 4.99 | 5 | 5.01 | 4.98 | Caliper
Thickness | 2 | 0.05 | -0.05 | C-2 | DIM-006 | 2.02 | 1.98 | 2.01 | 1.99 | 2 | Micrometer
Gap | 0.5 | 0.02 | -0.02 | D-1 | DIM-007 | 0.51 | 0.49 | 0.5 | 0.48 | 0.52 | Feeler
← 請從此列開始填入您的數據，上方黃色區域為範例可刪除

## 使用說明
Dimension Quality Analyzer - Excel 範本使用說明
【檔案格式要求】
1. 工作表名稱須包含「重點尺寸」，或內容須同時含有「規格」與「球標」欄位
2. 支援格式：.xlsx 或 .xlsm
【必要欄位說明】
欄位名稱 ¦ 說明 ¦ 範例
-----------¦-------------------------------------¦----------------
規格 ¦ 標稱值 (Nominal Value) ¦ 100.00
正公差 ¦ 上公差 (Upper Tolerance) ¦ +0.10
負公差 ¦ 下公差 (Lower Tolerance) ¦ -0.10
球標 ¦ 尺寸標識/編號 ¦ DIM-001
量測值 ¦ 位於「球標」之後的數值欄位 ¦ 100.02, 99.98...
【選填欄位】
圖示位置 ¦ 圖面標註參考位置 ¦ A-1, B-2
量測方式 ¦ 量測儀器或方法 ¦ CMM, Caliper
【資料結構說明】
• 標題列：須同時包含「規格」和「球標」兩個關鍵字
• 數據起始：從標題列下方第 2 行開始讀取
• 量測值範圍：位於「球標」欄位之後、「量測方式」欄位之前
• 第一欄可作為分組前綴（會與球標合併顯示，如 "Length DIM-001"）
【計算說明】
• 上限 (USL) = 規格 + 正公差
• 下限 (LSL) = 規格 + 負公差
• Cp = (USL - LSL) / (6 × 標準差)
• Cpk = min((USL - 平均值) / (3 × 標準差), (平均值 - LSL) / (3 × 標準差))
【使用步驟】
1. 在「重點尺寸」工作表中填入您的量測數據
2. 黃色範例區域可保留參考或刪除
3. 儲存為 .xlsx 格式
4. 上傳至 Dimension Quality Analyzer 進行分析